## Slide 1
No. | Művelet
1. | Végezze el a kozmetikai ellenőrzést az alábbiak szerint:
2. | Ha hibát talál, akkor rakja a terméket a kozmetikai hibás termékek polcra.
Festett felület
FIGYELEM!
Védőcipő használata kötelező!

## Slide 2
No. | Művelet
1. | Végezze el a kozmetikai ellenőrzést az alábbiak szerint:
2. | Ha hibát talál, akkor rakja a terméket a kozmetikai hibás termékek polcra.
Fém felület

## Slide 3
No. | Művelet
1. | Végezze el a kozmetikai ellenőrzést az alábbiak szerint:
2. | Ha hibát talál, akkor rakja a terméket a kozmetikai hibás termékek polcra.
Műanyag felület

## Slide 4
No. | Művelet
1. | Olvassa be a termék szériaszámát
2. | Cimkék meglétének és éppségének ellenörzése!
3. | Olvassa be a COA cimkét, ha az FF kéri

## Slide 5
IMM MAC Address Címke:
Vegye ki a 2. IMM MAC és LLA Adress címkéket az alaplapon lévő kis borítékból! A borítékot hagyja a helyén, ne vegye le az alaplapról!
JÓ
ROSSZ
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a Toe Tag meglétét és épségét!

## Slide 6
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze, hogy az alaplapot megfelelően helyezte e a házba!

## Slide 7
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a képek alapján, hogy megfelelően helyezte e be a PSU-t!

## Slide 8
No. | Művelet
3. | Ellenőrizze, hogy a kártya megfelelően be van ültetve, valamint nincs rés az adapter és az alaplapon lévő tartó között!
1
2
3

## Slide 9
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a kábelek helyes csatlakoztatását.

## Slide 10
3,5-es SAS/SATA drive és rear drive szerelése
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a kábelek helyes csatlakoztatását.

## Slide 11
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a kábelek helyes csatlakoztatását.

## Slide 12
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a kábelek helyes csatlakoztatását.

## Slide 13
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a kábelek helyes csatlakoztatását.

## Slide 14
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a kábelek helyes csatlakoztatását.

## Slide 15
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a kábelek helyes csatlakoztatását.

## Slide 16
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a kábelek helyes csatlakoztatását.

## Slide 17
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a kábelek helyes csatlakoztatását.

## Slide 18
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a kábelek helyes csatlakoztatását.

## Slide 19
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a kábelek helyes csatlakoztatását.

## Slide 20
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a kábelek helyes csatlakoztatását.

## Slide 21
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a kábelek helyes csatlakoztatását.

## Slide 22
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a kábelek helyes csatlakoztatását.

## Slide 23
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a kábelek helyes csatlakoztatását.

## Slide 24
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a kábelek helyes csatlakoztatását.

## Slide 25
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a kábelek helyes csatlakoztatását.

## Slide 26
A kábelelvezetés sorrendje: NVMe cable-el SAS/SATA cable-el Power A tápkábellel ellenőrizze, hogy az NVMe kábel megfelelően van-e rögzítve. A tápkábelnek felül kell tartania a többi kábelt.
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a kábelek helyes csatlakoztatását.

## Slide 27
No. | Művelet
1. | Ellenőrizze a kábelek és az elem helyes csatlakoztatását.

## Slide 28
Verzió | Változás | Módosította | Dátum
01 | Dokumentum létrehozva | Mike Gabriella | 2016-08-10
02 | Ellenőrizze az alaplap és a PSU helyes behelyezését | Király Andrea | 2018-04-04
03 | Címkézés, kábelelvezetés | Király Andrea | 2018-04-17
04 | 7308i RAID adapter ellenőrzés | Török Rajmund | 2019-08-26